## 工作表2
TagID | project | tag | type | location | floor |  |  | Lo | Hi | DataType | Unit | strDecimal | ModbusReg
1 | LinKouMarket | JSON[0] | 2 | B2F汽車車位旁緊急押扣 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40001
2 | LinKouMarket | JSON[1] | 2 | 客梯梯廳外緊急押扣 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40002
3 | LinKouMarket | JSON[2] | 2 | 機房內緊急押扣 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40003
4 | LinKouMarket | JSON[3] | 2 | 機車車位旁緊急押扣 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40004
5 | LinKouMarket | JSON[4] | 2 | B2F客梯梯廳外緊急押扣 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40005
6 | LinKouMarket | JSON[5] | 2 | B2F卸貨區緊急押扣 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40006
7 | LinKouMarket | JSON[6] | 2 | 1F樓梯A緊急押扣警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40007
8 | LinKouMarket | JSON[7] | 2 | 1F樓梯B緊急押扣警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40008
9 | LinKouMarket | JSON[8] | 2 | 無障礙廁所緊急押扣#1 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40009
10 | LinKouMarket | JSON[9] | 2 | 無障礙廁所緊急押扣#2 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40010
11 | LinKouMarket | JSON[10] | 2 | 男廁緊急押扣 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40011
12 | LinKouMarket | JSON[11] | 2 | 女廁緊急押扣#1 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40012
13 | LinKouMarket | JSON[12] | 2 | 女廁緊急押扣#2 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40013
14 | LinKouMarket | JSON[13] | 2 | 女廁緊急押扣#3 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40014
15 | LinKouMarket | JSON[14] | 2 | 女廁緊急押扣#4 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40015
16 | LinKouMarket | JSON[15] | 2 | RF樓梯B緊急押扣警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40016
17 | LinKouMarket | JSON[16] | 2 | RF樓梯A緊急押扣警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40017
18 | LinKouMarket | JSON[17] | 2 | EPB2N排風機過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40018
19 | LinKouMarket | JSON[18] | 2 | EPB2N誘導式排風機過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40019
20 | LinKouMarket | JSON[19] | 2 | EPB1N排風機過載 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40020
21 | LinKouMarket | JSON[20] | 2 | EPB1G排風機過載 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40021
22 | LinKouMarket | JSON[21] | 2 | EPB1N誘導式排風機過載 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40022
23 | LinKouMarket | JSON[22] | 2 | LP1排風機過載 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40023
24 | LinKouMarket | JSON[23] | 2 | LP2排風機#1過載 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40024
25 | LinKouMarket | JSON[24] | 2 | LP2排風機#2過載 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40025
26 | LinKouMarket | JSON[25] | 2 | LP3A排風機過載 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40026
27 | LinKouMarket | JSON[26] | 2 | LP3B排風機過載 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40027
28 | LinKouMarket | JSON[27] | 2 | PRN排風機#1過載 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40028
29 | LinKouMarket | JSON[28] | 2 | PRN排風機#2過載 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40029
30 | LinKouMarket | JSON[29] | 2 | B1F 編號:2一氧化碳濃度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40030
31 | LinKouMarket | JSON[30] | 2 | B1F 編號:2溫度度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40031
32 | LinKouMarket | JSON[31] | 2 | B1F 編號:3一氧化碳濃度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40032
33 | LinKouMarket | JSON[32] | 2 | B1F 編號:3溫度度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40033
34 | LinKouMarket | JSON[33] | 2 | 1F 編號:4 一氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40034
35 | LinKouMarket | JSON[34] | 2 | 1F 編號:4 二氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40035
36 | LinKouMarket | JSON[35] | 2 | 1F 編號:4 溫度度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40036
37 | LinKouMarket | JSON[36] | 2 | 1F 編號:5 一氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40037
38 | LinKouMarket | JSON[37] | 2 | 1F 編號:5 二氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40038
39 | LinKouMarket | JSON[38] | 2 | 1F 編號:5 溫度度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40039
40 | LinKouMarket | JSON[39] | 2 | B2F 編號:6一氧化碳濃度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40040
41 | LinKouMarket | JSON[40] | 2 | B2F 編號:6溫度度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40041
42 | LinKouMarket | JSON[41] | 2 | B2F 編號:7一氧化碳濃度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40042
43 | LinKouMarket | JSON[42] | 2 | B2F 編號:7溫度度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40043
44 | LinKouMarket | JSON[43] | 2 | EPF1消防泵狀態 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40044
45 | LinKouMarket | JSON[44] | 2 | EPF1消防泵過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40045
46 | LinKouMarket | JSON[45] | 2 | EPF2泡沫泵狀態 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40046
47 | LinKouMarket | JSON[46] | 2 | EPF2泡沫泵過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40047
48 | LinKouMarket | JSON[47] | 2 | EPF2撒水泵狀態 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40048
49 | LinKouMarket | JSON[48] | 2 | EPF2撒水泵過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40049
50 | LinKouMarket | JSON[49] | 2 | RF火警警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40050
51 | LinKouMarket | JSON[50] | 2 | 3F火警警報 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40051
52 | LinKouMarket | JSON[51] | 2 | 2F火警警報 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40052
53 | LinKouMarket | JSON[52] | 2 | 1F火警警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40053
54 | LinKouMarket | JSON[53] | 2 | B1F火警警報 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40054
55 | LinKouMarket | JSON[54] | 2 | B2F火警警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40055
56 | LinKouMarket | JSON[55] | 2 | B2F灑水泵浦缺水 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40056
57 | LinKouMarket | JSON[56] | 2 | B2F泡沫泵浦缺水 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40057
58 | LinKouMarket | JSON[57] | 2 | B2F消防泵浦缺水 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40058
59 | LinKouMarket | JSON[58] | 2 | EPB2D2揚水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40059
60 | LinKouMarket | JSON[59] | 2 | 地下蓄水池水箱蓋警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40060
61 | LinKouMarket | JSON[60] | 2 | EPB2D2揚水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40061
62 | LinKouMarket | JSON[61] | 2 | 地下蓄水池高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40062
63 | LinKouMarket | JSON[62] | 2 | 地下蓄水池低水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40063
64 | LinKouMarket | JSON[63] | 2 | EPB2D2雨水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40064
65 | LinKouMarket | JSON[64] | 2 | EPB2D2雨水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40065
66 | LinKouMarket | JSON[65] | 2 | 雨水貯存槽高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40066
67 | LinKouMarket | JSON[66] | 2 | 雨水貯存槽低水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40067
68 | LinKouMarket | JSON[67] | 2 | 雨水池高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40068
69 | LinKouMarket | JSON[68] | 2 | 雨水池低水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40069
70 | LinKouMarket | JSON[69] | 2 | EPB2D1汙水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40070
71 | LinKouMarket | JSON[70] | 2 | EPB2D1汙水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40071
72 | LinKouMarket | JSON[71] | 2 | 汙水坑高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40072
73 | LinKouMarket | JSON[72] | 2 | EPB2D1廢水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40073
74 | LinKouMarket | JSON[73] | 2 | 廢水池#1高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40074
75 | LinKouMarket | JSON[74] | 2 | EPB2D1廢水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40075
76 | LinKouMarket | JSON[75] | 2 | EPB2D1廢水泵#3過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40076
77 | LinKouMarket | JSON[76] | 2 | EPB2D1廢水泵#4過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40077
78 | LinKouMarket | JSON[77] | 2 | EPB2D1廢水泵#5過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40078
79 | LinKouMarket | JSON[78] | 2 | EPB2D1廢水泵#6過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40079
80 | LinKouMarket | JSON[79] | 2 | 廢水池#2高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40080
81 | LinKouMarket | JSON[80] | 2 | 廢水池#3高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40081
82 | LinKouMarket | JSON[81] | 2 | EMPB滯洪池高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40082
83 | LinKouMarket | JSON[82] | 2 | PRN廚房水洗機#1過載 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40083
84 | LinKouMarket | JSON[83] | 2 | PRN廚房水洗機#2過載 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40084
85 | LinKouMarket | JSON[84] | 2 | 屋頂水塔高水位警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40085
86 | LinKouMarket | JSON[85] | 2 | 屋頂水塔低水位警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40086
87 | LinKouMarket | JSON[86] | 2 | 屋頂水塔水箱蓋警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40087
88 | LinKouMarket | JSON[87] | 2 | EMPA ATS發電機側 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40088
89 | LinKouMarket | JSON[88] | 2 | EMPB ATS發電機側 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40089
90 | LinKouMarket | JSON[89] | 2 | ELP1 ATS發電機側 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40090
91 | LinKouMarket | JSON[90] | 2 | ELP2 ATS發電機側 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40091
92 | LinKouMarket | JSON[91] | 2 | ELP3A ATS發電機側 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40092
93 | LinKouMarket | JSON[92] | 2 | ELP3B ATS發電機側 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40093
94 | LinKouMarket | JSON[93] | 2 | 北側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40094
95 | LinKouMarket | JSON[94] | 2 | 東側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40095
96 | LinKouMarket | JSON[95] | 2 | 西側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40096