## 工作表2
project | tag | type | category | location | floor |  |  | Lo | Hi | DataType | Unit | strDecimal | ModbusReg | building
LinKouMarket | JSON[0] | 1 | 消防 | B2F汽車車位旁緊急押扣 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40001 | A
LinKouMarket | JSON[1] | 1 | 消防 | 客梯梯廳外緊急押扣 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40002 | A
LinKouMarket | JSON[2] | 1 | 消防 | 機房內緊急押扣 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40003 | A
LinKouMarket | JSON[3] | 1 | 消防 | 機車車位旁緊急押扣 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40004 | A
LinKouMarket | JSON[4] | 1 | 消防 | B2F客梯梯廳外緊急押扣 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40005 | A
LinKouMarket | JSON[5] | 1 | 消防 | B2F卸貨區緊急押扣 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40006 | A
LinKouMarket | JSON[6] | 1 | 消防 | 1F樓梯A緊急押扣警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40007 | A
LinKouMarket | JSON[7] | 1 | 消防 | 1F樓梯B緊急押扣警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40008 | A
LinKouMarket | JSON[8] | 1 | 消防 | 無障礙廁所緊急押扣#1 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40009 | A
LinKouMarket | JSON[9] | 1 | 消防 | 無障礙廁所緊急押扣#2 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40010 | A
LinKouMarket | JSON[10] | 1 | 消防 | 男廁緊急押扣 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40011 | A
LinKouMarket | JSON[11] | 1 | 消防 | 女廁緊急押扣#1 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40012 | A
LinKouMarket | JSON[12] | 1 | 消防 | 女廁緊急押扣#2 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40013 | A
LinKouMarket | JSON[13] | 1 | 消防 | 女廁緊急押扣#3 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40014 | A
LinKouMarket | JSON[14] | 1 | 消防 | 女廁緊急押扣#4 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40015 | A
LinKouMarket | JSON[15] | 1 | 消防 | RF樓梯B緊急押扣警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40016 | A
LinKouMarket | JSON[16] | 1 | 消防 | RF樓梯A緊急押扣警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40017 | A
LinKouMarket | JSON[17] | 1 | 消防 | EPB2N排風機過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40018 | A
LinKouMarket | JSON[18] | 1 | 消防 | EPB2N誘導式排風機過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40019 | A
LinKouMarket | JSON[19] | 1 | 消防 | EPB1N排風機過載 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40020 | A
LinKouMarket | JSON[20] | 1 | 消防 | EPB1G排風機過載 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40021 | A
LinKouMarket | JSON[21] | 1 | 消防 | EPB1N誘導式排風機過載 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40022 | A
LinKouMarket | JSON[22] | 1 | 消防 | LP1排風機過載 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40023 | A
LinKouMarket | JSON[23] | 1 | 消防 | LP2排風機#1過載 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40024 | A
LinKouMarket | JSON[24] | 1 | 消防 | LP2排風機#2過載 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40025 | A
LinKouMarket | JSON[25] | 1 | 消防 | LP3A排風機過載 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40026 | A
LinKouMarket | JSON[26] | 1 | 消防 | LP3B排風機過載 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40027 | A
LinKouMarket | JSON[27] | 1 | 消防 | PRN排風機#1過載 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40028 | A
LinKouMarket | JSON[28] | 1 | 消防 | PRN排風機#2過載 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40029 | A
LinKouMarket | JSON[29] | 1 | 消防 | B1F 編號:2一氧化碳濃度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40030 | A
LinKouMarket | JSON[30] | 1 | 消防 | B1F 編號:2溫度度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40031 | A
LinKouMarket | JSON[31] | 1 | 消防 | B1F 編號:3一氧化碳濃度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40032 | A
LinKouMarket | JSON[32] | 1 | 消防 | B1F 編號:3溫度度過高 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40033 | A
LinKouMarket | JSON[33] | 1 | 消防 | 1F 編號:4 一氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40034 | A
LinKouMarket | JSON[34] | 1 | 消防 | 1F 編號:4 二氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40035 | A
LinKouMarket | JSON[35] | 1 | 消防 | 1F 編號:4 溫度度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40036 | A
LinKouMarket | JSON[36] | 1 | 消防 | 1F 編號:5 一氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40037 | A
LinKouMarket | JSON[37] | 1 | 消防 | 1F 編號:5 二氧化碳濃度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40038 | A
LinKouMarket | JSON[38] | 1 | 消防 | 1F 編號:5 溫度度過高 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40039 | A
LinKouMarket | JSON[39] | 1 | 消防 | B2F 編號:6一氧化碳濃度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40040 | A
LinKouMarket | JSON[40] | 1 | 消防 | B2F 編號:6溫度度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40041 | A
LinKouMarket | JSON[41] | 1 | 消防 | B2F 編號:7一氧化碳濃度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40042 | A
LinKouMarket | JSON[42] | 1 | 消防 | B2F 編號:7溫度度過高 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40043 | A
LinKouMarket | JSON[43] | 1 | 消防 | EPF1消防泵狀態 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40044 | A
LinKouMarket | JSON[44] | 1 | 消防 | EPF1消防泵過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40045 | A
LinKouMarket | JSON[45] | 1 | 消防 | EPF2泡沫泵狀態 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40046 | A
LinKouMarket | JSON[46] | 1 | 消防 | EPF2泡沫泵過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40047 | A
LinKouMarket | JSON[47] | 1 | 消防 | EPF2撒水泵狀態 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40048 | A
LinKouMarket | JSON[48] | 1 | 消防 | EPF2撒水泵過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40049 | A
LinKouMarket | JSON[49] | 1 | 消防 | RF火警警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40050 | A
LinKouMarket | JSON[50] | 1 | 消防 | 3F火警警報 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40051 | A
LinKouMarket | JSON[51] | 1 | 消防 | 2F火警警報 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40052 | A
LinKouMarket | JSON[52] | 1 | 消防 | 1F火警警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40053 | A
LinKouMarket | JSON[53] | 1 | 消防 | B1F火警警報 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40054 | A
LinKouMarket | JSON[54] | 1 | 消防 | B2F火警警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40055 | A
LinKouMarket | JSON[55] | 1 | 消防 | B2F灑水泵浦缺水 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40056 | A
LinKouMarket | JSON[56] | 1 | 消防 | B2F泡沫泵浦缺水 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40057 | A
LinKouMarket | JSON[57] | 1 | 消防 | B2F消防泵浦缺水 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40058 | A
LinKouMarket | JSON[58] | 1 | 消防 | EPB2D2揚水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40059 | A
LinKouMarket | JSON[59] | 1 | 消防 | 地下蓄水池水箱蓋警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40060 | A
LinKouMarket | JSON[60] | 1 | 消防 | EPB2D2揚水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40061 | A
LinKouMarket | JSON[61] | 1 | 消防 | 地下蓄水池高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40062 | A
LinKouMarket | JSON[62] | 1 | 消防 | 地下蓄水池低水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40063 | A
LinKouMarket | JSON[63] | 1 | 消防 | EPB2D2雨水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40064 | A
LinKouMarket | JSON[64] | 1 | 消防 | EPB2D2雨水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40065 | A
LinKouMarket | JSON[65] | 1 | 消防 | 雨水貯存槽高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40066 | A
LinKouMarket | JSON[66] | 1 | 消防 | 雨水貯存槽低水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40067 | A
LinKouMarket | JSON[67] | 1 | 消防 | 雨水池高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40068 | A
LinKouMarket | JSON[68] | 1 | 消防 | 雨水池低水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40069 | A
LinKouMarket | JSON[69] | 1 | 消防 | EPB2D1汙水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40070 | A
LinKouMarket | JSON[70] | 1 | 消防 | EPB2D1汙水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40071 | A
LinKouMarket | JSON[71] | 1 | 消防 | 汙水坑高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40072 | A
LinKouMarket | JSON[72] | 1 | 消防 | EPB2D1廢水泵#1過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40073 | A
LinKouMarket | JSON[73] | 1 | 消防 | 廢水池#1高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40074 | A
LinKouMarket | JSON[74] | 1 | 消防 | EPB2D1廢水泵#2過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40075 | A
LinKouMarket | JSON[75] | 1 | 消防 | EPB2D1廢水泵#3過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40076 | A
LinKouMarket | JSON[76] | 1 | 消防 | EPB2D1廢水泵#4過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40077 | A
LinKouMarket | JSON[77] | 1 | 消防 | EPB2D1廢水泵#5過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40078 | A
LinKouMarket | JSON[78] | 1 | 消防 | EPB2D1廢水泵#6過載 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40079 | A
LinKouMarket | JSON[79] | 1 | 消防 | 廢水池#2高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40080 | A
LinKouMarket | JSON[80] | 1 | 消防 | 廢水池#3高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40081 | A
LinKouMarket | JSON[81] | 1 | 消防 | EMPB滯洪池高水位警報 | B2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40082 | A
LinKouMarket | JSON[82] | 1 | 消防 | PRN廚房水洗機#1過載 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40083 | A
LinKouMarket | JSON[83] | 1 | 消防 | PRN廚房水洗機#2過載 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40084 | A
LinKouMarket | JSON[84] | 1 | 消防 | 屋頂水塔高水位警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40085 | A
LinKouMarket | JSON[85] | 1 | 消防 | 屋頂水塔低水位警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40086 | A
LinKouMarket | JSON[86] | 1 | 消防 | 屋頂水塔水箱蓋警報 | RF | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40087 | A
LinKouMarket | JSON[87] | 1 | 消防 | EMPA ATS發電機側 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40088 | A
LinKouMarket | JSON[88] | 1 | 消防 | EMPB ATS發電機側 | B1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40089 | A
LinKouMarket | JSON[89] | 1 | 消防 | ELP1 ATS發電機側 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40090 | A
LinKouMarket | JSON[90] | 1 | 消防 | ELP2 ATS發電機側 | 2F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40091 | A
LinKouMarket | JSON[91] | 1 | 消防 | ELP3A ATS發電機側 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40092 | A
LinKouMarket | JSON[92] | 1 | 消防 | ELP3B ATS發電機側 | 3F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40093 | A
LinKouMarket | JSON[93] | 1 | 消防 | 北側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40094 | A
LinKouMarket | JSON[94] | 1 | 消防 | 東側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40095 | A
LinKouMarket | JSON[95] | 1 | 消防 | 西側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | NA | 1 | 1 | 2001 | UInt | 10 | 0.0 | 40096 | A