## ba_sample
項次 | 設備名稱 | 標籤 (唯一不可重複) | 類型 (0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 存放位置 | 樓層 | 棟別名稱 | 上限 | 下限 | 紅框必填，類別為1時黃框才需要填
# | project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
1 | LinKouMarket | JSON[0] | 1 | 消防 |  | B2F汽車車位旁緊急押扣 | B2F | A
2 | LinKouMarket | JSON[1] | 1 | 消防 |  | 客梯梯廳外緊急押扣 | RF | A
3 | LinKouMarket | JSON[2] | 1 | 消防 |  | 機房內緊急押扣 | RF | A
4 | LinKouMarket | JSON[3] | 1 | 消防 |  | 機車車位旁緊急押扣 | RF | A
5 | LinKouMarket | JSON[4] | 1 | 消防 |  | B2F客梯梯廳外緊急押扣 | B2F | A
6 | LinKouMarket | JSON[5] | 1 | 消防 |  | B2F卸貨區緊急押扣 | B2F | A
7 | LinKouMarket | JSON[6] | 1 | 消防 |  | 1F樓梯A緊急押扣警報 | 1F | A
8 | LinKouMarket | JSON[7] | 1 | 消防 |  | 1F樓梯B緊急押扣警報 | 1F | A
9 | LinKouMarket | JSON[8] | 1 | 消防 |  | 無障礙廁所緊急押扣#1 | 1F | A
10 | LinKouMarket | JSON[9] | 1 | 消防 |  | 無障礙廁所緊急押扣#2 | 1F | A
11 | LinKouMarket | JSON[10] | 1 | 消防 |  | 男廁緊急押扣 | 1F | A
12 | LinKouMarket | JSON[11] | 1 | 消防 |  | 女廁緊急押扣#1 | 1F | A
13 | LinKouMarket | JSON[12] | 1 | 消防 |  | 女廁緊急押扣#2 | 1F | A
14 | LinKouMarket | JSON[13] | 1 | 消防 |  | 女廁緊急押扣#3 | 1F | A
15 | LinKouMarket | JSON[14] | 1 | 消防 |  | 女廁緊急押扣#4 | 1F | A
16 | LinKouMarket | JSON[15] | 1 | 消防 |  | RF樓梯B緊急押扣警報 | RF | A
17 | LinKouMarket | JSON[16] | 1 | 消防 |  | RF樓梯A緊急押扣警報 | RF | A
18 | LinKouMarket | JSON[17] | 1 | 消防 |  | EPB2N排風機過載 | B2F | A
19 | LinKouMarket | JSON[18] | 1 | 消防 |  | EPB2N誘導式排風機過載 | B2F | A
20 | LinKouMarket | JSON[19] | 1 | 消防 |  | EPB1N排風機過載 | B1F | A
21 | LinKouMarket | JSON[20] | 1 | 消防 |  | EPB1G排風機過載 | B1F | A
22 | LinKouMarket | JSON[21] | 1 | 消防 |  | EPB1N誘導式排風機過載 | B1F | A
23 | LinKouMarket | JSON[22] | 1 | 消防 |  | LP1排風機過載 | 1F | A
24 | LinKouMarket | JSON[23] | 1 | 消防 |  | LP2排風機#1過載 | 2F | A
25 | LinKouMarket | JSON[24] | 1 | 消防 |  | LP2排風機#2過載 | 2F | A
26 | LinKouMarket | JSON[25] | 1 | 消防 |  | LP3A排風機過載 | 3F | A
27 | LinKouMarket | JSON[26] | 1 | 消防 |  | LP3B排風機過載 | 3F | A
28 | LinKouMarket | JSON[27] | 1 | 消防 |  | PRN排風機#1過載 | RF | A
29 | LinKouMarket | JSON[28] | 1 | 消防 |  | PRN排風機#2過載 | RF | A
30 | LinKouMarket | JSON[29] | 1 | 消防 |  | B1F 編號:2一氧化碳濃度過高 | B1F | A
31 | LinKouMarket | JSON[30] | 1 | 消防 |  | B1F 編號:2溫度度過高 | B1F | A
32 | LinKouMarket | JSON[31] | 1 | 消防 |  | B1F 編號:3一氧化碳濃度過高 | B1F | A
33 | LinKouMarket | JSON[32] | 1 | 消防 |  | B1F 編號:3溫度度過高 | B1F | A
34 | LinKouMarket | JSON[33] | 1 | 消防 |  | 1F 編號:4 一氧化碳濃度過高 | 1F | A
35 | LinKouMarket | JSON[34] | 1 | 消防 |  | 1F 編號:4 二氧化碳濃度過高 | 1F | A
36 | LinKouMarket | JSON[35] | 1 | 消防 |  | 1F 編號:4 溫度度過高 | 1F | A
37 | LinKouMarket | JSON[36] | 1 | 消防 |  | 1F 編號:5 一氧化碳濃度過高 | 1F | A
38 | LinKouMarket | JSON[37] | 1 | 消防 |  | 1F 編號:5 二氧化碳濃度過高 | 1F | A
39 | LinKouMarket | JSON[38] | 1 | 消防 |  | 1F 編號:5 溫度度過高 | 1F | A
40 | LinKouMarket | JSON[39] | 1 | 消防 |  | B2F 編號:6一氧化碳濃度過高 | B2F | A
41 | LinKouMarket | JSON[40] | 1 | 消防 |  | B2F 編號:6溫度度過高 | B2F | A
42 | LinKouMarket | JSON[41] | 1 | 消防 |  | B2F 編號:7一氧化碳濃度過高 | B2F | A
43 | LinKouMarket | JSON[42] | 1 | 消防 |  | B2F 編號:7溫度度過高 | B2F | A
44 | LinKouMarket | JSON[43] | 1 | 消防 |  | EPF1消防泵狀態 | B2F | A
45 | LinKouMarket | JSON[44] | 1 | 消防 |  | EPF1消防泵過載 | B2F | A
46 | LinKouMarket | JSON[45] | 1 | 消防 |  | EPF2泡沫泵狀態 | B2F | A
47 | LinKouMarket | JSON[46] | 1 | 消防 |  | EPF2泡沫泵過載 | B2F | A
48 | LinKouMarket | JSON[47] | 1 | 消防 |  | EPF2撒水泵狀態 | B2F | A
49 | LinKouMarket | JSON[48] | 1 | 消防 |  | EPF2撒水泵過載 | B2F | A
50 | LinKouMarket | JSON[49] | 1 | 消防 |  | RF火警警報 | RF | A
51 | LinKouMarket | JSON[50] | 1 | 消防 |  | 3F火警警報 | 3F | A
52 | LinKouMarket | JSON[51] | 1 | 消防 |  | 2F火警警報 | 2F | A
53 | LinKouMarket | JSON[52] | 1 | 消防 |  | 1F火警警報 | 1F | A
54 | LinKouMarket | JSON[53] | 1 | 消防 |  | B1F火警警報 | B1F | A
55 | LinKouMarket | JSON[54] | 1 | 消防 |  | B2F火警警報 | B2F | A
56 | LinKouMarket | JSON[55] | 1 | 消防 |  | B2F灑水泵浦缺水 | B2F | A
57 | LinKouMarket | JSON[56] | 1 | 消防 |  | B2F泡沫泵浦缺水 | B2F | A
58 | LinKouMarket | JSON[57] | 1 | 消防 |  | B2F消防泵浦缺水 | B2F | A
59 | LinKouMarket | JSON[58] | 1 | 消防 |  | EPB2D2揚水泵#1過載 | B2F | A
60 | LinKouMarket | JSON[59] | 1 | 消防 |  | 地下蓄水池水箱蓋警報 | B2F | A
61 | LinKouMarket | JSON[60] | 1 | 消防 |  | EPB2D2揚水泵#2過載 | B2F | A
62 | LinKouMarket | JSON[61] | 1 | 消防 |  | 地下蓄水池高水位警報 | B2F | A
63 | LinKouMarket | JSON[62] | 1 | 消防 |  | 地下蓄水池低水位警報 | B2F | A
64 | LinKouMarket | JSON[63] | 1 | 消防 |  | EPB2D2雨水泵#1過載 | B2F | A
65 | LinKouMarket | JSON[64] | 1 | 消防 |  | EPB2D2雨水泵#2過載 | B2F | A
66 | LinKouMarket | JSON[65] | 1 | 消防 |  | 雨水貯存槽高水位警報 | B2F | A
67 | LinKouMarket | JSON[66] | 1 | 消防 |  | 雨水貯存槽低水位警報 | B2F | A
68 | LinKouMarket | JSON[67] | 1 | 消防 |  | 雨水池高水位警報 | B2F | A
69 | LinKouMarket | JSON[68] | 1 | 消防 |  | 雨水池低水位警報 | B2F | A
70 | LinKouMarket | JSON[69] | 1 | 消防 |  | EPB2D1汙水泵#1過載 | B2F | A
71 | LinKouMarket | JSON[70] | 1 | 消防 |  | EPB2D1汙水泵#2過載 | B2F | A
72 | LinKouMarket | JSON[71] | 1 | 消防 |  | 汙水坑高水位警報 | B2F | A
73 | LinKouMarket | JSON[72] | 1 | 消防 |  | EPB2D1廢水泵#1過載 | B2F | A
74 | LinKouMarket | JSON[73] | 1 | 消防 |  | 廢水池#1高水位警報 | B2F | A
75 | LinKouMarket | JSON[74] | 1 | 消防 |  | EPB2D1廢水泵#2過載 | B2F | A
76 | LinKouMarket | JSON[75] | 1 | 消防 |  | EPB2D1廢水泵#3過載 | B2F | A
77 | LinKouMarket | JSON[76] | 1 | 消防 |  | EPB2D1廢水泵#4過載 | B2F | A
78 | LinKouMarket | JSON[77] | 1 | 消防 |  | EPB2D1廢水泵#5過載 | B2F | A
79 | LinKouMarket | JSON[78] | 1 | 消防 |  | EPB2D1廢水泵#6過載 | B2F | A
80 | LinKouMarket | JSON[79] | 1 | 消防 |  | 廢水池#2高水位警報 | B2F | A
81 | LinKouMarket | JSON[80] | 1 | 消防 |  | 廢水池#3高水位警報 | B2F | A
82 | LinKouMarket | JSON[81] | 1 | 消防 |  | EMPB滯洪池高水位警報 | B2F | A
83 | LinKouMarket | JSON[82] | 1 | 消防 |  | PRN廚房水洗機#1過載 | 1F | A
84 | LinKouMarket | JSON[83] | 1 | 消防 |  | PRN廚房水洗機#2過載 | 1F | A
85 | LinKouMarket | JSON[84] | 1 | 消防 |  | 屋頂水塔高水位警報 | RF | A
86 | LinKouMarket | JSON[85] | 1 | 消防 |  | 屋頂水塔低水位警報 | RF | A
87 | LinKouMarket | JSON[86] | 1 | 消防 |  | 屋頂水塔水箱蓋警報 | RF | A
88 | LinKouMarket | JSON[87] | 1 | 消防 |  | EMPA ATS發電機側 | B1F | A
89 | LinKouMarket | JSON[88] | 1 | 消防 |  | EMPB ATS發電機側 | B1F | A
90 | LinKouMarket | JSON[89] | 1 | 消防 |  | ELP1 ATS發電機側 | 1F | A
91 | LinKouMarket | JSON[90] | 1 | 消防 |  | ELP2 ATS發電機側 | 2F | A
92 | LinKouMarket | JSON[91] | 1 | 消防 |  | ELP3A ATS發電機側 | 3F | A
93 | LinKouMarket | JSON[92] | 1 | 消防 |  | ELP3B ATS發電機側 | 3F | A
94 | LinKouMarket | JSON[93] | 1 | 消防 |  | 北側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | A
95 | LinKouMarket | JSON[94] | 1 | 消防 |  | 東側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | A
96 | LinKouMarket | JSON[95] | 1 | 消防 |  | 西側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | A