## ba_sample
項次 | 設備名稱 | 標籤 (唯一不可重複) | 類型 (0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 存放位置 | 樓層 | 棟別名稱 | 上限 | 下限
# | project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
1 | B2F汽車車位旁緊急押扣 | JSON[0] | 1 | 告警 |  | B2F汽車車位旁緊急押扣 | B2F | A
| 客梯梯廳外緊急押扣 | JSON[1] | 1 | 告警 |  | 客梯梯廳外緊急押扣 | RF | A
| 機房內緊急押扣 | JSON[2] | 1 | 告警 |  | 機房內緊急押扣 | RF | A
| 機車車位旁緊急押扣 | JSON[3] | 1 | 告警 |  | 機車車位旁緊急押扣 | RF | A
| B2F客梯梯廳外緊急押扣 | JSON[4] | 1 | 告警 |  | B2F客梯梯廳外緊急押扣 | B2F | A
| B2F卸貨區緊急押扣 | JSON[5] | 1 | 告警 |  | B2F卸貨區緊急押扣 | B2F | A
| 1F樓梯A緊急押扣警報 | JSON[6] | 1 | 告警 |  | 1F樓梯A緊急押扣警報 | 1F | A
| 1F樓梯B緊急押扣警報 | JSON[7] | 1 | 告警 |  | 1F樓梯B緊急押扣警報 | 1F | A
| 無障礙廁所緊急押扣#1 | JSON[8] | 1 | 告警 |  | 無障礙廁所緊急押扣#1 | 1F | A
| 無障礙廁所緊急押扣#2 | JSON[9] | 1 | 告警 |  | 無障礙廁所緊急押扣#2 | 1F | A
| 男廁緊急押扣 | JSON[10] | 1 | 告警 |  | 男廁緊急押扣 | 1F | A
| 女廁緊急押扣#1 | JSON[11] | 1 | 告警 |  | 女廁緊急押扣#1 | 1F | A
| 女廁緊急押扣#2 | JSON[12] | 1 | 告警 |  | 女廁緊急押扣#2 | 1F | A
| 女廁緊急押扣#3 | JSON[13] | 1 | 告警 |  | 女廁緊急押扣#3 | 1F | A
| 女廁緊急押扣#4 | JSON[14] | 1 | 告警 |  | 女廁緊急押扣#4 | 1F | A
| RF樓梯B緊急押扣警報 | JSON[15] | 1 | 告警 |  | RF樓梯B緊急押扣警報 | RF | A
| RF樓梯A緊急押扣警報 | JSON[16] | 1 | 告警 |  | RF樓梯A緊急押扣警報 | RF | A
| EPB2N排風機過載 | JSON[17] | 1 | 告警 |  | EPB2N排風機過載 | B2F | A
| EPB2N誘導式排風機過載 | JSON[18] | 1 | 告警 |  | EPB2N誘導式排風機過載 | B2F | A
| EPB1N排風機過載 | JSON[19] | 1 | 告警 |  | EPB1N排風機過載 | B1F | A
| EPB1G排風機過載 | JSON[20] | 1 | 告警 |  | EPB1G排風機過載 | B1F | A
| EPB1N誘導式排風機過載 | JSON[21] | 1 | 告警 |  | EPB1N誘導式排風機過載 | B1F | A
| LP1排風機過載 | JSON[22] | 1 | 告警 |  | LP1排風機過載 | 1F | A
| LP2排風機#1過載 | JSON[23] | 1 | 告警 |  | LP2排風機#1過載 | 2F | A
| LP2排風機#2過載 | JSON[24] | 1 | 告警 |  | LP2排風機#2過載 | 2F | A
| LP3A排風機過載 | JSON[25] | 1 | 告警 |  | LP3A排風機過載 | 3F | A
| LP3B排風機過載 | JSON[26] | 1 | 告警 |  | LP3B排風機過載 | 3F | A
| PRN排風機#1過載 | JSON[27] | 1 | 告警 |  | PRN排風機#1過載 | RF | A
| PRN排風機#2過載 | JSON[28] | 1 | 告警 |  | PRN排風機#2過載 | RF | A
| B1F 編號:2一氧化碳濃度過高 | JSON[29] | 1 | 告警 |  | B1F 編號:2一氧化碳濃度過高 | B1F | A
| B1F 編號:2溫度度過高 | JSON[30] | 1 | 告警 |  | B1F 編號:2溫度度過高 | B1F | A
| B1F 編號:3一氧化碳濃度過高 | JSON[31] | 1 | 告警 |  | B1F 編號:3一氧化碳濃度過高 | B1F | A
| B1F 編號:3溫度度過高 | JSON[32] | 1 | 告警 |  | B1F 編號:3溫度度過高 | B1F | A
| 1F 編號:4 一氧化碳濃度過高 | JSON[33] | 1 | 告警 |  | 1F 編號:4 一氧化碳濃度過高 | 1F | A
| 1F 編號:4 二氧化碳濃度過高 | JSON[34] | 1 | 告警 |  | 1F 編號:4 二氧化碳濃度過高 | 1F | A
| 1F 編號:4 溫度度過高 | JSON[35] | 1 | 告警 |  | 1F 編號:4 溫度度過高 | 1F | A
| 1F 編號:5 一氧化碳濃度過高 | JSON[36] | 1 | 告警 |  | 1F 編號:5 一氧化碳濃度過高 | 1F | A
| 1F 編號:5 二氧化碳濃度過高 | JSON[37] | 1 | 告警 |  | 1F 編號:5 二氧化碳濃度過高 | 1F | A
| 1F 編號:5 溫度度過高 | JSON[38] | 1 | 告警 |  | 1F 編號:5 溫度度過高 | 1F | A
| B2F 編號:6一氧化碳濃度過高 | JSON[39] | 1 | 告警 |  | B2F 編號:6一氧化碳濃度過高 | B2F | A
| B2F 編號:6溫度度過高 | JSON[40] | 1 | 告警 |  | B2F 編號:6溫度度過高 | B2F | A
| B2F 編號:7一氧化碳濃度過高 | JSON[41] | 1 | 告警 |  | B2F 編號:7一氧化碳濃度過高 | B2F | A
| B2F 編號:7溫度度過高 | JSON[42] | 1 | 告警 |  | B2F 編號:7溫度度過高 | B2F | A
| EPF1消防泵狀態 | JSON[43] | 1 | 告警 |  | EPF1消防泵狀態 | B2F | A
| EPF1消防泵過載 | JSON[44] | 1 | 告警 |  | EPF1消防泵過載 | B2F | A
| EPF2泡沫泵狀態 | JSON[45] | 1 | 告警 |  | EPF2泡沫泵狀態 | B2F | A
| EPF2泡沫泵過載 | JSON[46] | 1 | 告警 |  | EPF2泡沫泵過載 | B2F | A
| EPF2撒水泵狀態 | JSON[47] | 1 | 告警 |  | EPF2撒水泵狀態 | B2F | A
| EPF2撒水泵過載 | JSON[48] | 1 | 告警 |  | EPF2撒水泵過載 | B2F | A
| RF火警警報 | JSON[49] | 1 | 消防 |  | RF火警警報 | RF | A
| 3F火警警報 | JSON[50] | 1 | 消防 |  | 3F火警警報 | 3F | A
| 2F火警警報 | JSON[51] | 1 | 消防 |  | 2F火警警報 | 2F | A
| 1F火警警報 | JSON[52] | 1 | 消防 |  | 1F火警警報 | 1F | A
| B1F火警警報 | JSON[53] | 1 | 消防 |  | B1F火警警報 | B1F | A
| B2F火警警報 | JSON[54] | 1 | 消防 |  | B2F火警警報 | B2F | A
| B2F灑水泵浦缺水 | JSON[55] | 1 | 缺水警報 |  | B2F灑水泵浦缺水 | B2F | A
| B2F泡沫泵浦缺水 | JSON[56] | 1 | 缺水警報 |  | B2F泡沫泵浦缺水 | B2F | A
| B2F消防泵浦缺水 | JSON[57] | 1 | 缺水警報 |  | B2F消防泵浦缺水 | B2F | A
| EPB2D2揚水泵#1過載 | JSON[58] | 1 | 告警 |  | EPB2D2揚水泵#1過載 | B2F | A
| 地下蓄水池水箱蓋警報 | JSON[59] | 1 | 告警 |  | 地下蓄水池水箱蓋警報 | B2F | A
| EPB2D2揚水泵#2過載 | JSON[60] | 1 | 告警 |  | EPB2D2揚水泵#2過載 | B2F | A
| 地下蓄水池高水位警報 | JSON[61] | 1 | 告警 |  | 地下蓄水池高水位警報 | B2F | A
| 地下蓄水池低水位警報 | JSON[62] | 1 | 告警 |  | 地下蓄水池低水位警報 | B2F | A
| EPB2D2雨水泵#1過載 | JSON[63] | 1 | 告警 |  | EPB2D2雨水泵#1過載 | B2F | A
| EPB2D2雨水泵#2過載 | JSON[64] | 1 | 告警 |  | EPB2D2雨水泵#2過載 | B2F | A
| 雨水貯存槽高水位警報 | JSON[65] | 1 | 告警 |  | 雨水貯存槽高水位警報 | B2F | A
| 雨水貯存槽低水位警報 | JSON[66] | 1 | 告警 |  | 雨水貯存槽低水位警報 | B2F | A
| 雨水池高水位警報 | JSON[67] | 1 | 告警 |  | 雨水池高水位警報 | B2F | A
| 雨水池低水位警報 | JSON[68] | 1 | 告警 |  | 雨水池低水位警報 | B2F | A
| EPB2D1汙水泵#1過載 | JSON[69] | 1 | 告警 |  | EPB2D1汙水泵#1過載 | B2F | A
| EPB2D1汙水泵#2過載 | JSON[70] | 1 | 告警 |  | EPB2D1汙水泵#2過載 | B2F | A
| 汙水坑高水位警報 | JSON[71] | 1 | 告警 |  | 汙水坑高水位警報 | B2F | A
| EPB2D1廢水泵#1過載 | JSON[72] | 1 | 告警 |  | EPB2D1廢水泵#1過載 | B2F | A
| 廢水池#1高水位警報 | JSON[73] | 1 | 告警 |  | 廢水池#1高水位警報 | B2F | A
| EPB2D1廢水泵#2過載 | JSON[74] | 1 | 告警 |  | EPB2D1廢水泵#2過載 | B2F | A
| EPB2D1廢水泵#3過載 | JSON[75] | 1 | 告警 |  | EPB2D1廢水泵#3過載 | B2F | A
| EPB2D1廢水泵#4過載 | JSON[76] | 1 | 告警 |  | EPB2D1廢水泵#4過載 | B2F | A
| EPB2D1廢水泵#5過載 | JSON[77] | 1 | 告警 |  | EPB2D1廢水泵#5過載 | B2F | A
| EPB2D1廢水泵#6過載 | JSON[78] | 1 | 告警 |  | EPB2D1廢水泵#6過載 | B2F | A
| 廢水池#2高水位警報 | JSON[79] | 1 | 告警 |  | 廢水池#2高水位警報 | B2F | A
| 廢水池#3高水位警報 | JSON[80] | 1 | 告警 |  | 廢水池#3高水位警報 | B2F | A
| EMPB滯洪池高水位警報 | JSON[81] | 1 | 告警 |  | EMPB滯洪池高水位警報 | B2F | A
| PRN廚房水洗機#1過載 | JSON[82] | 1 | 告警 |  | PRN廚房水洗機#1過載 | 1F | A
| PRN廚房水洗機#2過載 | JSON[83] | 1 | 告警 |  | PRN廚房水洗機#2過載 | 1F | A
| 屋頂水塔高水位警報 | JSON[84] | 1 | 告警 |  | 屋頂水塔高水位警報 | RF | A
| 屋頂水塔低水位警報 | JSON[85] | 1 | 告警 |  | 屋頂水塔低水位警報 | RF | A
| 屋頂水塔水箱蓋警報 | JSON[86] | 1 | 告警 |  | 屋頂水塔水箱蓋警報 | RF | A
| EMPA ATS發電機側 | JSON[87] | 1 | 告警 |  | EMPA ATS發電機側 | B1F | A
| EMPB ATS發電機側 | JSON[88] | 1 | 告警 |  | EMPB ATS發電機側 | B1F | A
| ELP1 ATS發電機側 | JSON[89] | 1 | 告警 |  | ELP1 ATS發電機側 | 1F | A
| ELP2 ATS發電機側 | JSON[90] | 1 | 告警 |  | ELP2 ATS發電機側 | 2F | A
| ELP3A ATS發電機側 | JSON[91] | 1 | 告警 |  | ELP3A ATS發電機側 | 3F | A
| ELP3B ATS發電機側 | JSON[92] | 1 | 告警 |  | ELP3B ATS發電機側 | 3F | A
| 北側雙鑑式空間偵測器警報 | JSON[93] | 1 | 告警 |  | 北側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | A
| 東側雙鑑式空間偵測器警報 | JSON[94] | 1 | 告警 |  | 東側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | A
| 西側雙鑑式空間偵測器警報 | JSON[95] | 1 | 告警 |  | 西側雙鑑式空間偵測器警報 | 1F | A